## Sheet1
Tag | Description | Manufacturer | CatalogNo | Qty
M1 | Main CB 2000A, Electronic Trip, 65kAIC@600V | Schneider | Masterpact/PowerPact TBD | 1
F1 | Feeder MCCB 400A, 35kAIC@600V | Schneider | PowerPact H/J TBD | 1
F2 | Feeder MCCB 225A, 25kAIC@600V | Schneider | PowerPact H TBD | 1
F3 | Feeder MCCB 100A, 18kAIC@600V | Schneider | PowerPact F TBD | 1
CT1 | Current Transformers 2000:5, 3-Set | Schneider | TBD | 3
MT1 | Meter iEM/ION Series | Schneider | TBD | 1
K1 | Contactor Coil (Feeder Control) | Schneider | LC1D.. TBD | 1
OL1 | Overload Relay (Feeder Control) | Schneider | LRD.. TBD | 1
PL1 | Pilot Light 'RUN' | Schneider | TBD | 1
PB1 | Start Pushbutton (NO) | Schneider | TBD | 1
PB2 | Stop Pushbutton (NC) | Schneider | TBD | 1
TB1 | Terminal Block, 12-way | Schneider/WAGO/Weidmuller | TBD | 1